KOMUNIKAT

O JAKOŚCI WODY BASENOWEJ NA PŁYWALNI FALA W GOLENIOWIE

Uprzejmie informuję, że jakość wody basenowej we wszystkich nieckach na pływalni Fala w Goleniowie spełnia parametry ustalone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).

Parametry oraz ocena jakości wody basenowej

| OPIS | NIECKA/OBIEG WODY BASENOWEJ |
| --- | --- |
|  | sportowa | rekreacyjna |
| Temperatura | 280C | 320C |
| pH | 7,3 | 7,2 |
| Potencjał redox | 710 mV | 728mV |
| Chlor wolny | 0,3 mg/l | 0,29 mg/l |
| Ocena parametrów fizykochemicznych | Woda spełnia wymagania | Woda spełnia wymagania |
| Ocena parametrów mikrobiologicznych | Woda spełnia wymagania | Woda spełnia wymagania |
| Parametry odbiegające od wymagań | brak | brak |
| Data ostatniego badania | 19.03.2018 | 19.03.2018 |
| Podejmowane działania naprawcze | brak | brak |
| Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego | Roczna ocena jakości wody na pływalni w okresie od 2.06.2016 do 2.06.2017 znajduje się do wglądu u Kierownika Obiektu Rekreacyjno-Sportowego. |